室内消火栓系统调试开通报告

年   月   日

| 工程名称 |  | 地址 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 调试范围 |  |
| 安装 （试压） 质量检 查结果 | □符合规定 □不符合规定 | 特殊情况说明： |
|  | 静水压力（Mpa） | 出水压力（Mpa） | 最高处扬程（m） |
|  | 不 分 区 | 分区 | 不 分 区 | 分区 | 主泵 工作前 | 主泵 工作后 |
|  |  | 高区 | 中区 | 低区 |  | 高区 | 中区 | 低区 |  |  |
| 有利点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 不利点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 稳 压 泵 | 主泵启动 | 主备泵 切换功能 | 主备电 切换功能 |
| 启\停压力 （Mpa） |  |  |  | 压力（Mpa） |  |  |  | □无 □正常 □不正常 | □无 □正常 □不正常 |
| 最长启停 间隔时间 |  |  |  | 响应时间 （不大于） |  |  |  |  |  |
| 消火栓箱 内按钮启 泵功能 | □无 □正常 □不正常 | 泵房启停 泵功能 | □正常 □不正常 |
| 测试结论 | □系统已按国家有关技术规范要求调试合格，运行正常。 |
| 施工单位盖章 |